除尘检漏专用荧光灯使用说明

- 此荧光灯为便携充电式荧光灯，库存过程中可能会自然放电，使用时先把电池接头接到荧光灯后部，再把专用充电器接头接到荧光灯充电，6-10小时后，红灯变为绿灯，电已充满取下充电插座即可使用。

- 充电一次可连续使用2-5小时以上。

- 安全期间，充电器请使用随灯专用充电器。

- 灯口易碎，拿取、使用中注意防止破裂。